附件2：

一、火车大门：

（一）火车大门技术条件

# 环境条件

满足当地环境室外正常使用。

# 技术要求

- 厂家具有相关生产资质并具备安装能力；

- 大门为电动折叠开启方式（无电情况下能手动开启关闭）；满足门板上方接触网通过，达到国家规定的绝缘等级及安全标准并有相关检测报告；

# 产品名称及数量

| 序号 | 名称 | 数量(套) | 要求 | 尺寸（mm*mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火车大门 | 2 | 1#有小门 2#有视窗 | 5600×6900 |
| 2 | 火车大门 | 2 | 1#无小门 2#有视窗 |  |

# 质保期及售后服务

1、 质量保证期为1年。

2、在产品运输及质保期内正常使用过程中如出现质量问题，卖方免费更换，并承担因此造成破损部件的材料、修理、运输等费用；

3、卖方将派合格的技术人员到现场指导安装和培训；

4、 接到用户服务电话后半小时给予答复，24小时内技术人员赶到现场服务。

# 其它

1、根据试验现场及试验设备条件安装，保证设备操作及人身安全。

2、制造过程中涉及产品及本条件之变更，须经买方和卖方一并以书面方式确认。

3、卖方提供的产品不符合本条件和相关标准要求时，买方可以拒收。

4、因本条件产品所产生的任何涉及专利或专有技术的知识产权纠纷，均由卖方承担相关责任。买方应当将有关的知识产权纠纷通知卖方并给予卖方对该纠纷进行抗辩的权利。

二、实验室大门

# 产品名称及数量

| 序号 | 门类型 | 尺寸（mm*mm） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑升门 | 2360×3000 | 7 | 带小门、遥控 |
| 2 |  | 3000×5000 | 1 |  |
| 3 |  | 3000×3600 | 1 | 带小门、遥控 |
| 4 |  | 2680×2700 | 1 | 带遥控 |
| 5 |  | 3500×4000 | 1 | 带小门、遥控、 视窗 |
| 6 |  | 4500×5700 | 2 | 带视窗 |
| 7 | 钢制复合保温卷帘门 | 3100×4100 | 1 | 带视窗 |
| 8 |  | 3000×3000 | 2 |  |
| 9 | 柔性提升门 | 8700*3000 | 1 | 带视窗 |

注：以上尺寸均为洞口尺寸。带小门的应方便人员进出，门为暗锁。

# 2   环境条件

满足当地室内外正常使用

# 3   技术要求

（1）具有电动、手动提升能力；

- 分节提升门可加小门及遥控控制；

- 具备防撞安全措施；

- 柔性提升门能够满足买方现场洞口不等高底边要求。

# 4   检验

1、卖方应提供试验的试验报告及合格证书及相关证实性文件并经买方确认。

2、产品检验及验收执行国家相关标准。

# 5   质保期及售后服务

1、质量保证期为1年。

2、在产品运输及质保期内正常使用过程中如出现质量问题，卖方免费更换，并承担因此造成破损部件的材料、修理、运输等费用；

3、卖方将派合格的技术人员到现场指导安装和培训；

4、 接到用户服务电话后半小时给予答复，24小时内技术人员赶到现场服务。

# 6   其它

1、制造过程中涉及产品及本条件之变更，须经买方和卖方一并以书面方式确认。

2、卖方提供的产品不符合本条件和相关标准要求时，买方可以拒收。

3、因本条件产品所产生的任何涉及专利或专有技术的知识产权纠纷，均由卖方承担相关责任。买方应当将有关的知识产权纠纷通知卖方并给予卖方对该纠纷进行抗辩的权利。

三、所有大门安装所需土建施工及钢结构预埋均由卖方负责，大门报价均包括安装的全部费用。