第一篇

投标邀请书

投 标 邀 请 书

敬启者:

1．铁科院环线改造及振动治理工程噪声试验场工程已经铁道部批准建设。现决定由我院作为业主对本项目工程进行招标。

2．本次招标项目位于中国铁道科学研究院东郊城轨试验线，主要施工内容：200m声屏障建设，具体施工项目详见设计图。

3. 工期：计划工期90天，具体开工日期及工期由业主根据实际情况与中标单位协商确定，中标后，中标单位应积极配合业主，按即定计划完成本工程。

4．请投标单位于2011年12月12日9:00 时至2011年12月13日16:00时到中国铁道科学研究院领取招标文件。

5．所有投标书应用汉语编制，一份正本，二份副本。投标人在递送投标文件时，交回全部图纸、设计说明及随附的所有资料。

6．投标文件递交的截止日期为 2012年1月5日9：00时

地点：中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所附楼205

招标人地址：北京市海淀区大柳树路2号

邮 政 编码：100081

传      真：51893412

联系人： 薛强
电话： 010-51874175  13810196234

email：qiangxue1980@126.com

招标人：中国铁道科学研究院

二零一一年十二月

第二篇

投 标 须 知

投 标 须 知

1  工程概述

1.1  工程名称：铁科院环线改造及振动治理工程噪声试验场工程

1.2  工程地点: 朝阳区大山子酒仙桥北路1号铁科院东郊分院

1.3  工程规模 :200m声屏障建设

1.4  招标人/业主:中国铁道科学研究院

1.5  联系电话：010-51874175，联系人：薛强

1.6  设计人: 北京城建设计研究总院有限责任公司

1.7  监理工程师:待定

1.8  合同形式:本次招标采取总价合同形式,最终结算金额以审计为准。

1.9  招标范围:中国铁道科学研究院东郊城轨试验线K2+750～K2+950声屏障工程建设。

2.0 招标方式:公开招标

2.1 本次招标为有标底招标，标底在开标时公布。

本次招标将按照《中华人民共和国招投标法》和铁道部的有关规定遵循公开、公平、公正的原则进行。

2  投资来源

铁道部

3  合格条件与资格要求

3.1 投标人应至少满足以下合格条件：

a 具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级（含叁级）以上资质 ，具有施工企业安全生产许可证，具有相关工程业绩；

b 有独立法人资格，本次招标不接受联合体投标；

c 能提供近3年铁路或轨道交通声屏障工程业绩，声屏障产品及相关构件经国家权威材料检测部门和铁路行业相关机构检测合格；

d 信誉良好、实力雄厚、管理科学、能为本工程的顺利进行提供充足的生产流动资金；

e 拟委派担任本工程的项目经理必须具有贰级（含贰级）以上注册建造师资格；

3.2 投标单位所提交投标文件中至少应包括下列资料：

a 有关确立投标单位法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、资质等级证书等相关资料）；

b 投标单位近三年内完成类似工程情况或现在正在履行的合同情况；

c 提供项目经理、技术负责人（总工程师）简历及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员；

d 国家权威材料检测部门和铁路行业相关机构检测报告；

e 提供分部工程投标报价表；

f 提供为完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况；

g 有关投标人目前和过去三年参与或涉及诉讼案的资料。

4  投标费用

4.1  投标人自行承担编制、递交投标文件所涉及的一切费用。招标人无须对投标人因本次招标事宜引起的任何费用或损失负责。

5  工程质量标准

5.1  本工程质量标准详见本招标文件“工程技术规范”部分；

5.2  本工程质量必须符合国家标准，如果本招标文件“工程技术规范”规定的标准高于国家标准，按其中规定的标准执行；如果招标文件“工程技术规范”规定的标准低于国家标准，按国家标准执行；

5.3  工程质量等级为合格

6  工期及进度要求

6.1  计划开工日期：2012年1月，具体时间由业主根据实际情况确定。

6.2  计划工期：90天，工程须按业主的统一协调，分阶段，适时安排工程进度。

6.3  投标人可以在坚持投标书包括质量、报价在内的其他条款不变的前提下，在其投标文件中对规定的计划竣工日期予以提前。

7  招标文件的内容

7.1  本招标文件包括以下文件及所有按本须知第8条和第9条规定发出的修改书和任何标前会议资料：

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标须知

第三篇  招标工程技术条件

第四篇  工程技术规范

第五篇  经济标要求及相应表格

- 投标书、授权书

第七篇  投标书附表格式

第八篇  合同协议书格式

7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如果投标文件不能满足招标文件要求，责任由投标人自负。

7.3  凡获得招标文件者，无论投标人中标与否，均应对招标文件保密，并承担因其泄密而引起的一切责任。

8  招标文件的澄清

8.1  投标人应在2010年11月20日上午12：00时前以书面形式将有关招标工程的问题递交招标人。招标人将据此予以解答。根据该解答形成的资料将印发所有投标人,成为招标文件的一部分。

8.2  如果投标人所提问题涉及对招标文件的修改，则此种修改（或补充）将按本须知第9条的有关规定办理。

9  招标文件的修改

9.1  招标人在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因对招标文件进行修改，并以向投标人发出补充招标文件的形式做出。

9.2  招标补充文件将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人。投标人应在收到招标补充文件后24小时内以书面形式向招标人确认收到。

9.3  如果招标人对招标文件进行了修改，当他认为必要时，可以通知投标人延长投标截止日期。

10  现场考察

10.1  投标人应自行组织对现场及周围环境进行的考察，有关费用由投标人自理。

10.2  现场考察后，投标人将被认为已基本了解工程的地形、各种地上、地下障碍物、各类杆线、管线情况、水文、地质、水源、电源、通讯、交通、各种材料来源、价格、现场通道、取土场、弃土场位置与状况、工作空间及一切可能对招标工程构成影响的现场和周围环境情况，并已充分认识到自己应承担的义务、责任和风险。

10.3  在现场考察过程中，投标人如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

11  水文及地质资料

11.1  招标人声明招标文件中的现场地质勘察资料及市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，但招标人并不对上述资料中标示的地下水位标高及管线位置的准确性负责。投标人有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性及获取更详细的资料。

12  语言

12.1  投标文件及投标人与招标人之间的一切往来函件均应使用中文。投标人随投标书提供的证明文件和印刷品可以使用其他语言，但必须附中文译本。投标书的解释以中文为准。

13  投标文件的组成

13.1  投标人准备的投标文件至少应包括以下各项内容：

a  投标书

b  授权书（法人代表授权书及项目经理授权书）

c  经济标部份

d  施工组织方案

e  投标书附表

f  声屏障材料检测报告及证明合格条件和资格的其他材料

g  投标须知要求的其他资格审查资料

13.2  投标人准备的投标文件应使用招标文件提供的投标文件格式(表格可按同样格式扩展)。

14  投标价格

14.1  投标人应以招标单位提供的施工图纸及现场考察相关资料为基础,按招标文件中经济标部分规定的分部工程投标报价表做出各分部工程预算。

14.2  各分部工程预算合计价格即为投标报价。

15  投标货币

15.1  本招标工程采用人民币。

16  投标书有效期

16.1  自递交投标书截止日算起120天。

16.2  在原定投标书有效期届满之前，招标人可向投标人提出延长投标书有效期的要求。这种要求和答复应以书面形式进行。拒绝延期的投标人将失去中标资格，接受延期的投标人，不需要也不允许修改它的投标文件，但必须相应地延长投标保证的有效期。

17  投标文件的形式和签署

17.1  投标人应按本须知的有关规定，向招标人递交一式三份投标文件，正本一份，副本二份，并应在文件封面上标明“正本”和“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.2  所有文件均应打印（签字除外）。

17.3 “投标书”应由投标人的合法代表（法定代表人或其授权的代理人）签署。投标文件不应有任何改动，否则应由“投标书”签署人在改动处签字并加盖投标单位公章。

18  投标文件的密封与标识

18.1  投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，并在密封袋上标明“正本”、“副本”字样。

18.2  投标密封必须用专用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期。封条上加盖投标单位公章和法人代表印鉴。投标文件袋正面按照规定加盖投标单位公章和法人代表印鉴。

19  投标截止时间

19.1	投标人应在投标邀请书规定的递交投标书截止时间之前，将投标文件送到招标人指定地点。未密封的投标文件将不予接收。迟到的投标文件将被原封退回。

19.2  投标人在递交投标文件的同时必须退回全部工程图纸、设计说明及所有随附资料。否则，投标文件将不被接收。

20  开标

20.1  本工程2012年1月5日上午9点对所有已签收的投标文件开标。

20.2  开标由招标人自行组织。

20.3  在开标时，招标人将当场对已签收的所有投标文件的正本进行开封，并核查每一份投标文件的密封、签署、投标书内容等有关情况，以确定其完备性。

20.4  在进行上述核查后，将宣布不符合要求的投标人的名称，并同时宣布符合要求的投标文件中“投标书”上标明的投标总金额（以大写为准）、密封在正本中的投标修正书上标明的投标总金额（如有）、工期等其他招标人认为适当的细节。

21  投标文件的评价和比较

21.1 在评标阶段， 有下列情况之一者，将以废标处理，予以拒绝：

a  投标文件签署不全或不符合要求；

b  “投标书”中未填报总价；

c  声屏障材料技术性能指标未能满足工程技术条件要求

d  投标文件未按招标文件规定的内容、格式编写；

21.2  在评标阶段，招标人认为需要时可要求投标人澄清投标书中的问题，或要求补充部分资料（如单价分析资料），或要求对其施工方案进行答辩。对此投标人不得拒绝，并应以书面形式送交招标人。但投标人不得借澄清问题的机会，对原投标报价和标书内容提出任何形式的修改。

21.3  在对投标文件进行评审前，招标人将首先对投标文件按照本须知中的有关规定进行符合性审查。

21.4  对于通过符合性审查的投标文件，招标人将对其报价进行校核，并对算术上或累加运算上的错误予以修正。修正差错的原则是：

a 当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

b 当各部分的价格累计不等于标书总价时，以标书总价为准。

按以上原则对算术性错误进行修正后，招标人将修正结果通知投标人，以确认修正后的各项报价。如果投标人拒绝接受，则默认为投标人放弃中标权利。

21.5  招标人将只对通过符合性和算术性审查，并符合招标文件规定的投标文件进行评价和比较。

21.6  评分方法及说明

21.6.1本评标办法的评分标准总分值为100分。

21.6.2 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

21.6.3 评标的内容

a  技术标评标的内容包括：施工组织设计、企业信誉和综合实力、对招标文件响应程度的评分。

b  经济标评标的内容包括：投标报价的评分

本条规定的上述工作由评标委员会负责完成。

21.6.4 技术标主要评分方法及有关说明

a  对招标文件响应程度

评定的内容包括：是否承诺招标文件规定的质量标准和工期要求以及响应的程度等，其中招标文件要求的工期被合理地提前了的投标工期属于响应招标文件的要求。

b  施工组织设计

评定的内容包括：工期、质量保证措施；现场施工平面布置；重点、难点部分施工控制措施；安全、文明施工及环保措施；劳动力、材料、机械的组织计划等。

c  企业信誉、综合实力和建造师

（1）企业资质等级是指由建设部核发的同等资质等级；

（2）建造师资质等级标准按照建设部有关规定执行；

21.6.5 经济标的评标说明

a  投标人的投标应复合本工程招标文件的规定，如有实质性不响应招标文件的，评标委员会将按规定予以拒绝。

b  凡按本工程招标文件的评定办法规定，由招标人或评标委员会予以拒绝的投标报价，不得参与后续项目的评分。

21.7  定标方式

找标人将从投标报价、施工方案的可行性、施工技术的先进性、完善的工期、质量、安全、环保等保证体系、投标人履约能力、履约信誉等多方面进行评价，并用打分方法择优确定中标人。

- 技术评分表

表一、对招标文件响应程度（100分）（分数代码A1）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量标准 | 30分 | 承诺找标人质量要求 | 30分 |  |
|  |  |  | 不承诺找标人质量要求 | 0分 | 废标 |
| 2 | 投标工期 | 30分 | 承诺招标人工期要求 | 30分 |  |
|  |  |  | 不承诺招标人工期要求 | 0分 | 废标 |
| 3 | 综合响应程度 | 40分 | 充分响应 | 40分 |  |
|  |  |  | 无重大实质不响应 | 20分 |  |
|  |  |  | 有重大实质不响应 | 0分 | 废标 |

表二、企业信誉、综合实力评分表（100分）（分数代码A2）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质等级 | 50分 | 一级以上（含一级） | 50分 |  |
|  |  |  | 二级 | 40分 |  |
| 2 | 项目经理等级 | 50分 | 一级 | 50分 |  |
|  |  |  | 二级 | 40分 |  |

表三、施工组织设计评分表（100分）（分数代码A3）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 40分 | 针对性强、难点施工把握准确 | 31～40分 |  |
|  |  |  | 可行 | 20～30分 |  |
|  |  |  | 不合理 | 0分 |  |
| 2 | 质量保证体系及措施 | 10分 | 保证体系完整、措施有力 | 8～10分 |  |
|  |  |  | 保证体系较完整、措施一般 | 5～7分 |  |
|  |  |  | 保证体系完整及措施欠完整 | 2～4分 |  |
| 3 | 安全措施、文明施工及环保措施 | 20分 | 完善、可靠 | 6～20分 |  |
|  |  |  | 欠完善 | 0～5分 |  |
| 4 | 劳动力计划及主要设备、材料构件的用量计划 | 10分 | 合理 | 6～10分 |  |
|  |  |  | 欠合理 | 0～5分 |  |
| 5 | 施工进度计划及保证措施 | 10分 | 合理 | 6～10分 |  |
|  |  |  | 欠合理 | 0～5分 |  |
| 6 | 施工现场总平面图 | 10分 | 合理 | 6～10分 |  |
|  |  |  | 欠合理 | 0～5分 |  |

二、经济标评分表

表四、投标报价评分表（100分）（分数代码A4）

| 项目 | 标准分 | 评分标准与标底价比较 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 100分 | －6％以外 | 85 | 见说明 |
|  |  | －6％～－4％（不含－6％，含－4％） | 90 |  |
|  |  | －4％～－2％（不含－4％，含－2％） | 95 |  |
|  |  | －2％～－0％（不含－2％，含0％） | 100 |  |
|  |  | 0％～＋2％（不含0％，含＋2％） | 90 |  |
|  |  | ＋2％～＋4％（不含＋2％，含＋4％） | 80 |  |
|  |  | ＋4％～＋6％（不含＋4％，含＋6％） | 70 |  |
|  |  | ＋6％以外 | 60 |  |

三、其它评分表：

表五、得分计算及权值取定表

| 代码 | 项目 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 对招标文件响应程度 | 0.10 | I=A1×K1+A2×K2+A3×K3+A4×K4 K1～K4：取值代码。 K1+K2+K3+K4=1 A1～A4:分值代码 |
| K2 | 企业信誉及综合实力 | 0.10 |  |
| K3 | 施工组织设计 | 0.10 |  |
| K4 | 投标报价 | 0.70 |  |

表六、评审等分综合表

| 投标人名称 | A1 | A1×K1 | A2 | A2×K2 | A3 | A3×K3 | A4 | A4×K4 | 总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22  接受和拒绝投标的权利

招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

23  中标通知书

23.1 评标结束后，招标人将在投标文件有效期截止日前向中标单位发出中标通知书。

23.2 中标通知书是合同的组成部分。

23.3 招标人将及时通知未中标的投标人，但不负责解释未中标的原因。

24  合同协议书

24.1  中标人应在接到中标通知书后7天内，与业主签订合同协议书。

24.2  合同协议书须经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

24.3  如果中标人未能遵守前款规定，招标人可宣布中标无效，将合同授予下一个预期中标人，或重新组织招标。

第三篇

招标工程技术条件

1 项目概况

噪声试验场工程位于铁科院城轨环行线K2+750～K2+950区段，采用整体式声屏障，声屏障总体高度原则上不高于轨面以上3050mm，顶部1000mm采用亚克力材料，声屏障基础为桩基础。

1.1项目目的、建设目标

1.1.1通过声屏障治理工程的建设，减缓环线噪声对周围环境的影响。本次声屏障设计目标值为：插入损失值为 5～8dB（距铁路轨道中心线30m、高于轨面3.5m处）。

1.1.2现场测评声屏障的降噪效果。

1.2项目主要内容：

1.2.1 200m整体式声屏障的建设与效果测评；

1.2.2 相关交通、电力、排水设施建设。

2 噪声治理工程

2.1声屏障治理区段

K2+750～K2+950，200m长。

2.2治理方式

铁科院环行线K2+750～K2+950区段，采用整体式声屏障，声屏障总体高度原则上不高于轨面以上3050mm，顶部1000mm采用亚克力材料，声屏障基础为桩基础。

2.3 声屏障设计方案

K2+750～K2+950：声屏障距轨道中心线4.0m，轨面以上2050mm为整体式声屏障，H型钢立柱间距为2.0m。顶部1000mm采用亚克力材料。

3施工技术要求

根据噪声测试内容，在声屏障施工单位进驻之前应开展一次噪声测试，在直立式声屏障建成后应开展一次测试。

3.1 声屏障基础施工时，应确认孔位无误后，再施工。

3.2 桩基础施工时最好先做静载试验，试桩根数不小于总桩数的1%，水平力做双向测试，重点测试背离轨道的水平力，当试桩承载力达到承载力要求时再大面积施工。

3.3 桩基础施工时，混凝土均匀灌注，捣实，严禁出现断桩、瓶颈现象，混凝土浇筑应一次性完成。

3.4 用预埋钢板将预埋螺栓定位后浇筑基础底梁，调平后拧紧螺母。

3.5 焊接H型钢、声屏障立柱与底板的焊接必须在工厂内完成，其焊接采用单边V形坡口，双面焊接，完全焊透，焊接位置为平焊。

3.6 材料与材料、单元板与单元板、单元板与立柱、单元板与基础之间的连接应有抵抗伸缩变形、避免噪声泄露和二次结构噪声的相应构造结构。

3.7 立柱标高偏差不大于5mm，立柱轴线偏差不大于5mm，柱底钢板水平偏差不大于0.5mm；单元板安装左右偏差不大于2mm，上下板缝前后偏差不大于1mm，相邻单元板标高偏差不大于2mm；H型钢及螺杆的垂直度偏差不大于0.2%，外露螺杆前后偏差不大于3mm，螺栓横、纵向偏差不大于3mm；相邻立柱中心间距偏差不大于10mm.

3.8 连接部件等防腐保护层不得破坏，如遇损坏，必须保证无水进入保护部位，并及时修复保护层，不得出现薄弱环节。

4 声屏障技术条件

为保证声屏障声学性能满足要求，结构安全、持久耐用，要求铁路声屏障应符合如下技术要求。

4.1一般要求

4.1.1 声屏障的设置必须符合轨道交通运行安全要求，并满足轨道交通设施检修和维护的需要；

4.1.2 2.05米以上部分使用亚克力材料，使用年限不小于25年；

4.1.3 声屏障的立柱间距：2.0m；

4.1.4 声屏障构件应力求简单、标准化，便于施工安装和养护维修；

4.1.5 正常使用条件下声屏障主体结构设计使用寿命50年，吸声材料的使用年限不小于25年，并应具备便于更换吸声材料的条件；

4.1.6 所有外露及隐蔽的钢构件、连接件、角钢等必须热镀锌处理，金属部件的防腐蚀年限应不小于20年；

4.1.7 声屏障应根据有关规定进行接地设计；

4.1.8 材料与材料、单元板与单元板、单元板与立柱、单元板与基础之间的连接应有抵抗伸缩变形、避免噪声泄漏和二次结构噪声的相应结构措施。

4.2声屏障声学性能、指标

4.2.1 声屏障构件的计权隔声量>30dB(1／3倍频程，125Hz-4000Hz)----按GBJ 75-1984《建筑隔声测量规范》及GBJ l21-1988《建筑隔声评价标准》测定；

4.2.2 声屏障构件的降噪系数≥0.7(1／3倍频程，250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz)----按GBJ 47-1983《混响室吸音系数测量规范》测定；

4.2.3 距铁路轨道中心线30m、高于轨面3.5m处的声屏障插入损失目标值为5～8dB。

4.3 吸声板性能指标

吸声板性能指标

| 编号 | 名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均吸声系数NRC | ≥0.7 |
| 2 | 隔声量（RW） | 吸声板大于10dB、复合板大于30dB |
| 3 | 容重 | ≤800kg/m3 |
| 4 | 面密度 | ≤60kg/m2 |
| 5 | 弯曲断裂荷载 | ≥100kg/m2 |
| 6 | 抗压强度 | ≥6.0 MPa |
| 7 | 抗折强度 | ≥2.0 MPa |
| 8 | 抗动力冲击 | 符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》 |
| 9 | 防火性能 | 不低于《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB8624）中B1级 |
| 10 | 抗冻融 | 在-20℃30次冻融循环，无裂缝、剥落、破坏 |
| 11 | 耐候性能 | 符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》 |
| 12 | 使用年限 | ≥25年，且使用期内不得脱落、掉块 |

4.4亚克力板性能指标

亚克力板性能指标

| 编号 | 名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隔声量 | ≥25dB |
| 2 | 密度 | ≤1200kg/m3 |
| 3 | 透光率 | 透光率不应小于90%，10年内透光率下降不大于10% |
| 4 | 拉伸强度 | ≥70MPa |
| 5 | 弯曲强度 | ≥98MPa |
| 6 | 弹性模量 | ≥3100MPa |
| 7 | 断裂伸长率 | ≥4% |
| 8 | 0~50℃以内线性热膨胀系数 | ≤0.07m/m℃ |
| 9 | 允许最高长期使用温度 | ≤70℃ |
| 10 | 软化温度 | ≥110℃ |
| 11 | 抗冲击 | 符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2005） |
| 12 | 板厚 | ≥20mm |
| 13 | 使用年限 | 不低于25年 |

4.5 亚克力板安装及配件要求

4.5.1 单元板的铝合金型材边框喷涂预处理采用铬酸钝化，铝合金型材采用6063牌号。

4.5.2所有橡胶制品均采用三元乙丙有筋橡胶，上下单元板间采用三元乙丙橡胶垫，封堵桥面及遮板间缝隙的材料采用三元乙丙空心橡胶棒，适用于温度在-40°C～+60°C地区，使用期内可保证消音特性、位置稳定，功能完好。三元乙丙有筋橡胶性能参数满足下表要求：

三元乙丙橡胶性能指标

| 序号 | 名称 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 |  | 55±5度 |
| 2 | 拉伸强度 |  | ≥14kPa |
| 3 | 拉断伸长 |  | ≥300% |
| 4 | 脆性温度 |  | ≤-60℃ |
| 5 | 恒定压缩永久变形（240C×24h） |  | ≤20% |
| 6 | 耐臭氧老化2mg/L，20%伸长，40°C×96h |  | 无龟裂 |
| 7 | 热空气老化70℃×96h | 拉伸强度降低率 | ＜15% |
|  |  | 拉断伸长率降低率 | ＜30% |
|  |  | 硬度变化（IRHD） | 0-10度 |
| 8 | 耐水性增重率（240C×13h） |  | ＜4% |
| 9 | 耐油污性膨胀率（一号机油，室温×70h） |  | ＜45% |
| 10 | 撕裂强度 |  | ≥30kN/m |
| 11 | 隔声量 |  | ≥25dB |
| 12 | 使用年限 |  | ≥15年 |

4.6  H型钢立柱及底板材料性能满足以下要求：

4.6.1 H型钢立柱：HW125×125，材质为Q235，质量标准符合《热轧H型钢和部分T型钢》（GB/T 1263-2005）的要求。

4.6.2 钢底板：材质为Q235，质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的要求。

4.6.3 所有外露及隐蔽的钢构件都进行了防腐处理。H型钢立柱防腐标准按《铁路钢桥保护涂装》（TB/T 1527-2004）中第六套执行，连接件防腐采用渗锌+锌铬涂层+保护层。使用的涂料满足《铁路钢桥用防锈底漆供货技术条件》（TB/T 2772-1997）及《铁路钢桥用面漆供货技术条件》（TB/T 2773-1997）的规定。金属部件的防腐年限不小于20年。钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、硫、磷、碳含量的合格保证；钢材应具有冷弯试验的合格保证。

4.7声屏障上部结构主要控制指标

| 检算对象 | 检算项目 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| H型钢立柱 | 抗拉、抗压和抗弯 | <140N/mm2 |
|  | 挠度 | <l/200 |
| 焊缝 | 强度 | ≤140N/mm2 |
| 单元板 | 挠度限值 | ≤15mm |
| 钢筋 | HRB235钢筋应力 | ≤130MPa |
|  | HRB335钢筋应力 | ≤160MPa |
|  | 疲劳荷载作用下钢筋应力幅 | ≤120MPa |

4.8声屏障基础主要控制指标

| 检算对象 | 检算项目 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 桩 | 桩侧土水平抗力系数的比例系数 | ≥60MN/m4 |
|  | 桩侧土土壤容重 | ≥17.5kN/m3 |
|  | 桩侧土土壤安息角 | ≥30° |
|  | 桩极限端阻力标准值 | ≥2000kPa |
|  | 桩侧土的摩阻力 | ≥70kPa |
|  | 桩顶水平位移 | ≤10mm |
|  | 裂缝 | ≤0.2mm |
| 钢筋 | HRB235钢筋应力 | ≤130MPa |
|  | HRB335钢筋应力 | ≤160MPa |
|  | 疲劳荷载作用下钢筋应力幅 | ≤120MPa |

5 工程数量

主要工程数量表

| 编号 | 材料名称 | 路 段 |
| --- | --- | --- |
|  |  | K2+750～ K2+950 |
| 1 | HW125×125型钢立柱(根) | 101 |
| 2 | HW125×125型钢底板(块) | 101 |
| 3 | 预埋钢板450×380×20(块) | 101 |
| 4 | 预埋螺栓M24(个) | 446 |
| 5 | 紧固件L80×50×6(米) | 176 |
| 6 | 吸声板990×820×75 (块) | 566 |
| 7 | 亚克力板1960×1000(块) | 118 |

注：以上技术条件以施工图为准

第四篇

工程技术规范

技术规范

一、一般说明

1．本项目工程质量必须达到国家相关标准。承包人必须严格按照本合同规定的施工技术规范精心组织施工；按规定的试验检测规程进行试验和检测；按规定的质量检验评定标准进行工程质量的检验和评定；并且应遵循业主或监理工程师依据本工程的特点和具体情况制定的补充规定或要求。

2．工程在施工过程中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程等施工原始资料和记录，均应按本规范要求进行控制、检查，使工程质量符合规定的质量标准。需提供的资料由甲方决定。

3．凡本规范或与本规范有关的其它工程文件及图纸中未明确规定的细节，都应认为指的是需经监理工程师同意的国家及本行业常规做法。

二、解释顺序

除非监理工程师另有规定，本工程所依据的规范、规程和标准应按下面的顺序优先采用：

1．监理工程师以书面形式发布的适用本工程的补充规定；

2．设计单位指定的规范、规程和标准；

3．轨道交通相关规程和标准；

4．其它行业部门颁布的规范、规程和标准；

5．国家颁发的规范、规程和标准。

三、修改或修订

在工程实施中，如上述规范、规程和标准有局部修订或新颁，在报监理工程师批准后，承包人应执行新的标准或规范。

四、材料与设备

1．用于永久性工程建设的材料、构配件、成品、半成品均应符合有关各节的规范规定。

2．所有材料、构配件、成品、半成品的检验、测试、试验均应符合现行国家、行业及国家颁布的有关要求。

3．重要部位的材料，须执行有关见证取样和送检制度。必要时，监理工程师可对任何部位的材料、构配件、成品、半成品抽样检查。

五、一般规定

1．本工程施工，必须符合设计图纸和国家、轨道交通行业施工及验收规范规定。

2．本工程施工安全管理，必须坚持安全第一，预防为主的方针，达到JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的各项规定。

3．为完成本工程，承包人应派驻现场一个专业人员配备齐全的项目管理班子，且满足持证上岗的要求。进行具体施工的现场操作人员应符合建筑业统一管理的有关规定。

第五篇

经济标要求及

相应表格

一、本次投标各分部工程预算工程量需要投标人根据现场考察情况及设计图纸自行计算。投标人所计算的工程量应尽量真实的反应工程现场与设计图纸的真实情况，招标人在评标过程中有权不接受投标文件中的工程量与设计图纸中的工程量出入较大的投标人的投标文件。

二、标价应包含的费用

1．施工准备、劳务、材料、机械设备、检查、试验、安装、验收、管理、利润、税金、保险、环保、政策性文件规定及合同所包含的风险、责任等为完成本招标工程和施工过程的维护及工程保修所需的全部费用。

2．所有满足规范和图纸要求的有关费用。

3．分部工程投标报价表中“技术措施费”包括施工现场文明施工费用，如施工围挡、洒水车洒水、噪音控制、土方二次倒运、道路清扫、施工废水排放、雨季路面积水疏导、截流、引流、导流等；安全施工方面的投入，如交通导改所需的人员、交通指示牌、防暑降温以及因交通导改而导致的机械、人员降效等方面因素，此项费用请投标人结合施工现场及企业自身特点，进行充分考虑，报价时以“项”进行预算，竣工决算时不再调整。

分部工程投标报价表

工程名称：

| 序号 | 分部工程名称 | 单位 | 主要工程量 | 分部工程报价 | 单位造价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术措施费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字．盖章）

日期：年月日

注：此表后需附各分部工程详细预算。

主要材料价格表

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 定额价格 (元) | 市场价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字．盖章）

日期：  年  月  日

声屏障材料价格表

工程名称：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字．盖章）

日期：  年  月  日

第六篇

投标书、授权书

投 标 书 格 式

投标书

致：

1、在研究了项目的招标文件后（含补遗书第号第号）和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）元（元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完工及其缺陷修复工作。

2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在  天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。

3、我们同意在从规定的开标之日起天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

投 标 人:（全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:(签字)

投标人地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

法人代表授权书格式

致：

本授权书宣告：(投标人名称) 的法定代表人 (法人代表姓名)          (法人代表职务) 合法地代表我单位，授权 (被授权人单位、职务、姓名)                         为我单位代理人，该代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、参加开标会、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标单位：

授 权 人：

被授权的代理人：

日期：    年    月   日

项目经理授权书格式

致:

本授权书宣告：(投标人名称) 法定代表人 (法人代表姓名) (法人代表职务) 合法地代表我单位，授权(被授权人单位、职务、姓名)  为 （工程名称）          的项目经理，在该工程施工活动中，以我单位名义全面负责工程的施工管理以及与此有关的质量、技术、工程进度、财务等一切事项。

授权单位：

授 权 人：(签字)

被授权的代理人：(签字)

年   月   日

第七篇

投标书附表格式

表1   申请人一般情况表

| 申请方式 | 独家□联合□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称 |  | 企业资质等级 |  |
| 建立日期 |  | 营业执照编号 |  |
| 现有职工人数 |  | 固定资产净值 |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称 |  |  |
| 行政负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： 2、邮编： 3、电话： 4、传真： 5、联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： |  |  |

注：本表后附投标人营业执照、施工企业资质证书

表2    近三年内完成的类似工程经历表

| 项目或指标 | 单位 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 工程量 | 米 |  |  |  |
| 工程内容 |  |  |  |  |
| 申请人在本工程中承担的施工任务 |  |  |  |  |
| 合同总价 /合同结算价 | 万元 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |
| 合同工期 /实际工期 | 月 |  |  |  |
| 竣工质量评定 |  |  |  |  |
| 业主/ 监理工程师 |  |  |  |  |
| 业主联系方式 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：*应说明投标人承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体的主办人或成员单位施工。

**本表后应附各工程交（竣）工验收质量评语复印件及业主单位对申请人履行合同的证明文件。

表3拟在本合同中任职的主要人员汇总表

| 拟任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 职称\资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目经理、项目副经理（如有）、技术负责人（总工程师）、质检工程师、计量支付负责人、

表4主 要 人 员 简 历 表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年--- 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 备注 |

注：主要人员需附职称证书和职业证书

表5拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率(kw)或容量(m3) 或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量(台) |  |  |  | 新旧 程度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小 计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |

注：自有机械须在本表后附机械购买原始发票复印件。

表6   拟为本合同工程配备的主要材料试验、

测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第八篇

合同协议书格式

合同协议书格式

鉴于业主为修建                          工程 并接受了承包人对该项工程的投标书，现由（下称“业主”）为一方和（下称“承包人”）为另一方于年月日共同达成并签订本协议如下：

1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（a）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（b）中标通知书；

（c）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（d）合同专用条款（含招标文件补遗书有关的部分，如有）；

（e）合同通用条款；

（f）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关部分，如有）；

（g）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（h）辅助资料表；

（i）构成本合同组成部分的其他文件。

2、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

3、根据经济标中的投标预算，本合同总价为人民币（大写） 元（￥元）。

4、承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

5、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

6、承包人应在收到开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为  个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。

7、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

8、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：（盖章）         承包人：(盖章)

法定代表人或 法定代表人或

其授权的代理人：（签字）       其授权的代理人：(签字)