通信专业机房设备安装及配线工程量清单：

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通信 |  |  |  |
| 1 | 传输系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 1.1 | 安装光纤配线架320芯 | 架 | 20 |  |
| 1.2 | 安装DDF架440系统 | 架 | 48 |  |
| 1.3 | 安装音频配线架1200回线 | 架 | 2 |  |
| 1.4 | 安装RJ45配线架504口 | 架 | 2 |  |
| 1.5 | 安装光电综合柜ODF 144芯/RJ45 96口 | 套 | 7 |  |
| 1.6 | 安装SDH设备2.5G2.5G | 套 | 6 |  |
| 1.7 | 安装SDH设备10G10.0G | 套 | 9 |  |
| 1.8 | 布放尾纤 光纤配线架至设备10m双头 | 根 | 1500 |  |
| 1.9 | 布放 同轴射频电缆SYV-75-2-1 | 10m | 30516 |  |
| 1.10 | 布放架内跳线AV 1×0.5 | 百条 | 38 |  |
| 1.11 | 布放架内跳纤FC/FC,多模 | 根 | 1500 |  |
| 1.12 | 安装调度所机柜600*600 | 架 | 4 |  |
| 1.13 | 安装调度所机柜600*1000 | 架 | 263 |  |
| 1.14 | 安装SDH网管设备 | 套 | 1 |  |
| 1.15 | 铝合金桥架 | 米 | 1300 |  |
| 1.16 | 机柜底座 | 个 | 1000 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 2 | 数据通信系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 2.1 | 新设接入层路由器 | 套 | 2 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 3 | 数调系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 3.1 | 安装FAS主系统设备 | 套 | 2 |  |
| 3.2 | 安装FAS主系统设备 倒代 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 安装触摸屏操作台 | 套 | 54 |  |
| 3.4 | 安装数调系统网管终端 | 套 | 2 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 4 | 会议电视系统 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 4.1 | 安装会议电视分会场设备 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 安装音频终端 调音台 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 安装音频终端 传声器 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 安装视频终端 彩色/黑白摄像机 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 安装视频终端 监视器 | 套 | 1 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 5 | 电源设备 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 5.1 | 安装直流整流设备1200A | 套 | 4 |  |
| 5.2 | 安装直流整流设备200A | 套 | 7 |  |
| 5.3 | 安装外电防雷装置 | 套 | 14 |  |
| 5.4 | 直流总配柜 | 架 | 4 |  |
| 5.5 | 交流总配柜 | 架 | 4 |  |
| 5.6 | 安装列头柜 | 架 | 28 |  |
| 5.7 | 安装地线排 | 套 | 14 |  |
| 5.8 | 布放电源线ZR-BVR 16mm2 | hm | 139 |  |
| 5.9 | 布放电源线ZR-BVR 25mm2 | hm | 50 |  |
| 5.10 | 布放电源线 600V (单相三线制)16mm2 | hm | 104.4 |  |
| 5.11 | 布放电源线 600V (单相三线制)25mm2 | hm | 14 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |
| 6 | 设备搬运 | 批 | 1 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| 二 | 其他各项价差、间接费及税金 |  |  |  |